ESPLOSI RICAMBI

VS-DELTA 1190-1785-2380-2975-3570

VENTILATO SELF-SERVICE

SUDDIVISIONE GENERALE

- CASTELLO VETRI

- FINITURE INTERNE PIANO ESPOSIZIONE

- DECORO FRONTALE TELAIO SCARICO

- QUADRO COMANDO

- FIANCO COMPLETO

  - CASTELLO VETRI

  - VETRO E PROFILI

  - FASCIONE BATTICARRELLO

1.1 VETRO E PROFILI

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | EEAV 122 | VETRO CURVO R1000 SERIGRAFATO SELF-SERVICE | FLOAT 6mm SERIGRAFATO | 4191921 | 4191920 | 4191921 | 4191922 | 4191921 |
| 2 | ETOD 010 | MANIGLIA VETRO FRONTALE |  | 2DV120032333 | 2DV200032333 | 2DV120032333 | 2DV300032333 | 2DV120032333 |
| 3 | ET0D 009 | SUPPORTO MANIGLIA VETRO SELF-SERVICE DELTA | ACCIAIO INOX AISI 304 15/10 | 6DV120032332 |
| 4 | ET0D 011 | STAFFA ALLINEAMENTO VETRO FRONTALE SELF-SERVICE | ACCIAIO INOX AISI 304 15/10 |  | 6DV200032334 | 6DV200032334 | 6DV200032334 | 6DV200032334 |

1.2 FASCIONE BATTICARRELLO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0J 004 | PROFILLO FRONTALE MOD LINEAR0 MOD 2380 | PROF. PVC P1421 | 2DV1200F2001 | 2DV2000F2001 | 2DV2500F2001 | 2DV3000F2001 | 2DV3600F2001 |
| 2 | DEAV 503 | STRISCIA FRONTALE COLORATA | LAMIERA PLASTIFICATA 5/10 | 6DV360070106 | 6DV360070106 | 6DV360070106 | 6DV360070106 | 6DV360070106 |
| 3 | ET0L 002 | FASCIA ANTIAPANNANTE MOD 250 | PROF. ALLUMINIO PE 3109 |  |  |  |  |  |
| 4 | EEAV 014 | PROTEZIONE RESISTENZA ANTIAPPANANTE | ALLUMINIO | 6DV120030058 | 6DV200030058 | 6DV250030058 | 6DV300030058 | 6DV360030058 |

  - FINITURE INTERNE

2.1 PIATTELLO

2.2 SPORTELLO

2.3 PIANO DI LAVORO

2.4 EVAPORATORE

2.5 PORTAVENTOLE

2.6 FINITURE INTERNE

2.1 PIATTELLO E SOTTOPIATTELLO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0K 002 | SOTTOPIATTELLO 591 | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV1200A2003 | 6BV1200A2003 | 6BV1200A2003 | 6BV1200A2003 | 6BV1200A2003 |
| 2 | ET0K 008 | RINFORZO PIATTELLO | LAM. PLAST. 8/10 | 6BV1200A2004 | 6BV1200A2004 | 6BV1200A2004 | 6BV1200A2004 | 6BV1200A2004 |
| 3 | ET0K 007 | PIATTELLO MOD. LOWE NSF | LAM. PLAST. 8/10 | 6DV1200A2301 | 6DV1200A2301 | 6DV1200A2301 | 6DV1200A2301 | 6DV1200A2301 |

2.2 SPORTELLO E CERNIERE

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | EEE0 100 | SPORTELLO | PST | 4331806 |
| 2 |  | CERNIERE 1 | PVC | 4330902 |

2.3 PIANO LAVORO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0H 006 | PIANO DI LAVORO BV 250 |  | 2BV120012000 | 2BV200012000 | 2BV250012000 | 2BV300012000 | 2BV360012000 |
| 2 | ET0C 011 | PORTA TERMOMETRO | LASTRA PST | 4102114 |
| 3 |  | TERMOMETRO RETT.-40°+40°C°+ F°ROF88 |  | 4131300 |

2.4 EVAPORATORE

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0F 001 | EVAPORATORE VS-V | TUBI RAME - LAM. ALL. | 4222110 | 4222111 | 4222112 | 4222113 | 4222114 |
| 2 | ET0F 004 | CHIUSURA EVAP. VENT. | LAM. FE. 5/10 | 6BV120042001 | 6BV200042001 | 6BV250042001 | 6BV300042001 | 6BV360042001 |
| 3 | ET0F 002 | SEPARATORE DI LIQUIDO PER EVAP. | TUBI RAME LAVORATO | 5025605 |

2.4.1 POSIZIONAMENTO EVAPORATORE CON VALVOLA

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0F 010 | TUBO ASPIRAZIONE PER IMPIANTO A VALVOLA | TUBO RAME Ø8×10 | 4272425 |
| 2 | ET0F 010 | PASSACAVO Ø22 |  | 4113102 |
| 3 | ET0F 009 | TUBO EVAPORATORE-VALVOLA | TUBO RAME Ø10×12 | 4272420 |
| 4 | ET0F 009 | BOCCHETONE 1/2 SAE Ø12 |  | 4272420 |
| 5 |  | VALVOLA |  | 4251312 |
| 6 | ET0F 008 | TUBO MANDATA PER IMPIANTO A VALVOLA | TUBO RAME Ø6×8 | 4272415 |
| 7 |  | BOCCHETTONE 3/8SAE Ø8 |  | 4272415 |
| 8 |  | PILETTA d32 h60 | ABS | 4102125 |
| 9 | DA0G 020 | COPRIEVAPORATORE | LAM. PLAST. 6/10 | 6PV120040008 | 6PV200040008 | 6PV250040008 | 6PV300040008 | 6PV360040008 |
| 10 | ET0F 001 | EVAPORATORE VS-V | TUBI RAME - LAM. ALLUMIN. | 4222110 | 4222111 | 4222112 | 4222113 | 4222114 |

2.4.2 POSIZIONAMENTO EVAPORATORE SU MODULO CON IMP. CAPILLARE

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0F 002 | SEPARATORE DI LIQUIDO PER EVAP. | TUBI RAME LAVORATO | 5025605 |
| 2 | ET0F 003 | TUBO ASPIRAZIONE |  | 4272425 |
| 3 | ET0F 003 | TUBO CAPILLARE | CAPILLARE | 4260203 (1.2x2.40) |
|  |  |  |  | 4260204 (1.4x2.60) |
| 4 | ET0F 003 | NASTRO 50×25 | MONOADESIVO ALLUMINIO | 8334325 |
| 5 | ET0F 003 | ANTICONDENSA | SPUNGNA ISOLANTE 6×12 | 4270502 |
| 6 | DA0G 020 | COPRIEVAPORATORE | LAM. PLAST. 6/10 | 6PV120040008 | 6PV200040008 | 6PV250040008 | 6PV300040008 | 6PV360040008 |
| 7 | ET0F 001 | EVAPORATORE VS-V | TUBI RAME - LAM. ALLUMIN. | 4222110 | 4222111 | 4222112 | 4222113 | 4222114 |

2.5 PORTA VENTOLE

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | DA0G 020 | COPRIEVAPORATORE | LAM. PLAST. 6/10 | 6PV120040008 | 6PV200040008 | 6PV250040008 | 6PV300040008 | 6PV360040008 |
| 2 | DA0G 017 | TAMPONE COPRIEVAPORATORE DX | LAM. PLAST. 6/10 | 6PV120040006 |
| 3 | ET0G 011 | COPERTURA PER VENTOLE | LAM. FE. 6/10 | 6BV120042012 |
| 4 | ET0G 008 | PORTAVENTOLE | LAM. FE. 6/10 | 6BV120042011 | 6BV200042011 | 6BV250042011 | 6BV300042011 | 6BV360042011 |
| 5 |  | SCATOLA DERIVAZIONE 70 mm | MAT. ISOLANTE GW PLAST | 4115401 |
| 6 |  | SCATOLA DERIVAZIONE 70 mm COPERCHIO | MAT. ISOLANTE GW PLAST | 4115401 |
| 7 | DA0G 017 | TAMPONE COPRIEVAPORATORE SX | LAM. PLAST. 6/10 | 6PV120040007 |
| 8 |  | MOTOVENTOLA |  | 4240501 |
| 9 |  | VENTOLA |  | 4249926 |

2.6. FINITURE INTERNE

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0A 042 | TESTATA VASCA DX | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120042015 |
| 2 |  | DADO PILETTA d32 | ABS | 4102125 |
| 3 |  | PILLETA d32 | ABS | 4102125 |
| 4 | ET0G 001 | STAFFA ANTERIORE DX BANCONIERE | ACC. INOX AISI 304 15/10 | 6BV120042002 |
| 5 | DA0G 001 | GRIGLIA ASPIRAZIONE MONTANTE ANTERIORE | LAM. PLAST. 8/10 |  |
| 6 | DA0G 002 | CHIUSURA GRIGLIA ASPIRAZIONE | ACC. INOX AISI 304 6/10 | 6PV120040004 | 6PV200040004 | 6PV250040004 | 6PV300040004 | 6PV360040004 |
| 7 | ET0G 001 | STAFFA ANTERIORE SX BANCONIERE | ACC. INOX AISI 304 15/10 | 6BV120042003 |
| 8 | ET0A 042 | TESTATA VASCA SX | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120042016 |
| 9 | ET0U 001 | STAFFA DI CANALIZZAZZIONE | ACC. INOX AISI 304 30/10 | 4282119 |
| 10 | ET0G 018 | DEFLETTORE CANALE ARIA | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120042014 | 6BV200042014 | 6BV250042014 | 6BV300042014 | 6BV360042014 |
| 11 | DA0G 053 | GRIGLIA USCITA ARIA MOD. VENTILATO | LAM. PLAST. 8/10 | 2PV120040005 | 2PV200040005 | 2PV250040005 | 2PV300040005 | 2PV360040005 |
| 12 | DA0G 052 | STAFFA POSTERIORE SX BANCONIERE | LAM. FE. 15/10 | 6BV120042002 |
| 13 | DA0G 052 | STAFFA POSTERIORE DX BANCONIERE | LAM. FE. 15/10 | 6PV120040001 |

  - DECORI – TELAIO – SCARICO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0J 015 | PANNELLO LATERALE DECORAZIONE SX | LAM. PLAST. 6/10 | 6DV120072058 |
| 2 | ET0B 007 | SLITTA DI CARICO LINEAR MOD 250 | LEGNO ABETE | 4321219 | 4321220 | 4321221 | 4321222 | 4321223 |
| 3 | DEF0 501 | PANNELLO FRONTALE MOD 250 | LAMIERA PLASTIFICATA 8/10 | 6DV120070030 | 6DV200070030 | 6DV250070030 | 6DV300070030 | 6DV360070030 |
| 4 |  | MINIGONNA |  | 4161901 | 4161903 | 4161901 | 4161902 | 4161903 |
| 5 | DA0B 006 | STAFFA BLOCCAGGIO SLITTA DI CARICO | LAM. FE. 30/10 | 4282833 |
| 6 | ET0B 001 | TELAIO | FE 360 | 4280114 |
| 7 | ET0J 002 | PANNELLO ASOLATO VANO MOTTORE | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120072010 | 6BV120072010 | 6BV120072010 | 6BV120072010 | 6BV120072010 |
| 8 | ET0J 003 | PANNELLO POSTERIORE FORATO | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120072029 | 6BV200072029 | 6BV250072029 | 6BV300072029 | 6BV360072029 |
| 9 |  | TUBO SCARICO | PVC | 4180815 |

SLITTA DI CARICO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0B 007 | SLITTA DI CARICO LINEAR MOD 250 | LEGNO ABETE | 4321219 | 4321220 | 4321221 | 4321222 | 4321223 |
| 2 | ET0B 003 | LONGHERONI PER VANO MOTORE | LAM. FE. 15/10 | 6BV120002016 |
| 3 |  | PIEDINI BULLONE M12 | ACCIAIO ZINCATO | 8293413 |
| 4 | DA0B 006 | STAFFA BLOCCAGGIO SLITTA DI CARICO | LAM. FE. 30/10 | 4282833 |
| 5 |  | DADO M12 | FE ZINCATO | 8291073 |

SCARICO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 |  | BACCINELLA | PVC | 4100102 | 4100109 |
| 2 | ET0I 001 | SUPPORTO VASCHETTA DI SCARICO | LAMIERA 10/10 | 6BV120052001 | 6BV120052001 | 6BV120052001 | 6BV120052001 | 6BV120052001 |
| 3 |  | TUBO SCARICO | PVC | 4180815 |
| 4 |  | PILETTA d32 | ABS | 4102125 |
| 5 |  | DADO PILETTA d32 | ABS | 4102125 |
| 6 |  | GRAFFETTA METALLICA PER TUBO d40 | ACCIAIO ZINCATO | 8298201 |

  - QUADRO COMANDO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0C 003 | FRONTALE PANNELLO COMANDO ELETTRONICO | LAM. PLAST. 6/10 | 6BV120020118 |
| 2 | ET0C 001 | PORTAREATTORI | LAM. FE. 10/10 | 6BV120020182 |
| 3 |  | CONTROLLORE ELETTRONICO ELIWELL |  | 4131712 |
| 4 |  | RELE FINDER 66.82.8.230.0300 |  | 4111012 |
| 5 |  | TRANSFORMATORE 12 V |  | 4131623 |
| 6 |  | PA81 |  | 4113703 |
| 7 |  | REATTORE |  | 15 W 4115106 | 30 W 4115103 | 58 - 65 W 4115105 | 30 W 4115103 | 36 - 40 W 4115104 |
| 8 |  | PA80 |  | 4113702 |
| 9 |  | INTERRUTORE BIPOLARE |  | 4113518 |
| 10 | ET0C 004 | TARGHETTA PANNELLO COMANDO |  | 4335648 |
| 11 |  | SPINA |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CAVO ALIMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8291719 | FERMAPASSACAVO HEYCO 6N3-4 | PVC | 8291719 |

  - FIANCO COMPLETO

| ITEM | DOCUMENT | TITLE | MATERIAL | MODULI/CODICI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMBER | NUMBER |  |  | 1190 | 1785 | 2380 | 2975 | 3570 |
| 1 | ET0M 002 | SPALLA | ABS | 4104005 (DX) |
|  |  |  |  | 4104006 (SX) |
| 2 |  | FERMAVETRO | PVC | 4100313 |
| 3 | ET0M 003 | VETRO FIANCO SELF-SERVICE | FLOAT 6mm | 4192104 |
| 4 | ET0J 015 | PANNELLO LATERALE DECORAZIONE SX | LAM. PLAST. 6/10 | 2DV120070057 |
| 5 | ET0M 004 | STAFFA SS VETRO FRONTALE-FOANCO | ACCIAIO INOX AISI304 15/10 | 6DV120032001 (DX) |
|  |  |  |  | 6DV120032002 (SX) |

===========================================

Regione Gabannone, 4 – Zona Industriale

15030 TERRUGGIA (AL) ITALY

Tel.     +39 0142 433711

Fax.    +39 0142 433700